附表三 一定規模以下建築物變更項目及申請程序對照表
變更主要項目		變更項目	適用 / 建築物	申請程序	備註
建築物其他使用與原核定使用不合 / 之變更	防 / 火 / 區 / 劃	於原領使用執照或變更使用執照核定之防火區劃範圍內，增設防火區劃設施或設備。	以強化長期照顧機構公共安全推動方案之案件為限	○	應符合建築技術規則建築設計施工編第七十九條規定
	綠 / 化 / 設 / 施	綠化設施面積調整。	全部	●	應符合本要點相關規定
		法定空地增設台電核准之配電場所在十五平方公尺以下，導致原核准綠化設施變更。（變更後總綠化設施面積仍應大於法定綠化設施面積）		○
	分 / 戶 / 牆	分戶牆變更。	全部	●
	戶 外 階 / 梯	法定空地設置戶外階梯或無障礙坡道，突出基地地面高度未超過一點二公尺，未涉及水土保持、都市設計審議、開放空間審查及綠化設施變更等。	○		應符合建築技術規則建築設計施工編第33條規定
	無 / 障 / 礙 / 坡 / 道				經無障礙審查通過或符合建築物無障礙設施設計規範
	外 / 牆	總樓層數在七層以下建築物之外牆開口、穿孔變更		●	應符合本要點相關規定
		建築物之外牆開口及穿孔因設備管線穿孔變更面積未達八吋 x 八吋、口徑八吋；或僅變更門窗型式，開口位置及面積範圍不變。	全部	○
		八十四年六月二十八日公寓大廈管理條例發布前，總樓層數在五層以下建築物，外牆開口及穿孔（非承重牆或剪力牆）		○
	停 / 車 / 空 / 間	附設於建築物之自設汽(機)車停車位數量增加	全部	○	應符合建築技術規則建築設計施工編第五十九條至第六十二條規定
		減少自設停車位（不涉及容積樓地板面積變更）		○
		原有停車位方向變更		○
		建築基地法定空地汽(機)車停車位之位置調整，或增設五部以下自設汽(機)車停車位。		○
	昇 / 降 / 設 / 備	不變更建築結構體且機種之設計載重未增加、並符合速度安全標準之變更	全部	○	應符合建築物昇降設備設置及檢查管理辦法規定

說明： 一、「●」表示申請人應備齊規定文件，送本局審查同意後，始得為之。
       二、「○」表示免送本局審查同意。（若涉及公寓大廈規約或區分所有權人會
        議認定屬共用部分之重大修繕或改良者，仍應依公寓大廈管理條例第十一條第一項規
        定辦理）