**原認可之防火避難綜合檢討報告書或**

**建築物防火避難性能計畫書簽證表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **查核項目** | **符合** |
| **1** | 未涉及防火區劃變更 |  |
| **2** | 未涉及排煙區劃變更 |  |
| **3** | 裝修變更後天花(平均)高度符合原驗證高度標準 |  |
| **4** | (最遠直角)步行距離不大於原驗證標準 |  |
| **5** | 新增材料耐燃等級不低於原驗證耐燃標準 |  |
| **6** | 避難路徑所經過之出入口符合原報告書或計畫書之標準 |  |
| **7** | 如涉室內裝修行為或牆體變更，天花板下80公分排煙之開口面積，不小於防煙區劃樓地板面積百分之2，且該開口應開設於外牆或與排煙風道(管)相接，且變更後排煙效能經確認未低於原驗證排煙效能 |  |
| **8** | 其餘變更項目皆符合原報告書或計畫書標準 |  |
| **總結** | 經檢討本次變更未涉及原認可之防火避難綜合檢討報告書或建築物防火避難性能計畫書內所載明應重新申請評定及附錄驗證條件之事項。 | **設計人(簽章)** |
|  |

**原評定書或計畫書核准文號：**

**申請地址：** 區 路(街) 段 巷 弄 號 樓