新北市供公眾使用建築物（6層以上之住宅、集合住宅）簡易室內裝修施工許可簽章合格申報表

【壹、櫃檯人員查詢事項】

| 1.重複掛號紀錄：□ 有，備查字號： 。□ 無。 2.撤銷或撤案紀錄：□ 有， 年 月 日新北工建字第 號函。□ 無。 3.未竣工紀錄：□ 有。□ 無。 4.海砂屋認定紀錄：□ 有。□ 無。 5.使用管理科意見陳述紀錄: □ 有 年 月 日新北工使字第 號函。□ 無。 6.其他： 。 | 當日應至審查機構送件 逾期則重新查詢 |
| --- | --- |

【貳、簽證人員確認事項】

是否涉及先行動工：□ 有(先行動工項目□天花板□分間牆□隔屏□內部牆面裝修)。□ 無。

【參、簽證人員基本資料及綜合審查意見】                  填表日期：   年   月   日

| 裝修地址 |  |  | （審查機構戳記） |
| --- | --- | --- | --- |
| 簽章人員 | （簽章人員簽章） | 審查機構人員 |  |
| 申報意見 （審查機構勾選） | □ 本案文件齊全且符合簡化申辦要件，經簽證人員檢視相關文件並簽證合格，請核發 施工許可證。 □ 本案文件不齊全或不符合簡化申辦要件，審查單位（含簽證人員）應通知限期補正。 |  |  |
| 備註事項(視案情勾填可複選) | □ 本案經檢視簽章內容仍有缺失，詳如檢附文件及其他審查事項，得依建築物室內裝 修管理辦法第30條、第34條規定修改竣工圖說一併補正。 □ 經檢視簽章內容具嚴重違失或錯誤者，詳如檢附文件及其他審查事項，經審查單位 針對相關缺失通知後應於限期內補正，或納入抽查程序。 □ 其他： |  |  |
| 註： - 本表所稱簽證人員，係經依法登記開業之建築師或室內裝修業專業設計技術人員，始得為之。並依建築法、建築物室內裝修管理辦法及建築技術規則及其有關規定簽證權責辦理。 - 室內裝修施工中，本局認有必要時，得隨時派員查驗，並依建築物室內裝修管理辦法第三十一條規定辦理。 - 表列□內容應逐項填寫，不可空白 (符合勾選事項者打“√”；無關事項打“／”） |  |  |  |

【肆、簽章人員審查事項-由簽章人員填寫】

| 簽章人員應就表列項目之「審查結果」及「審查內容」欄項內填選適當條件(逐項填寫，不可空白)劃註”■”符號，並戳蓋騎縫章。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 審查項目 | 審查結果 | 審 查 內 容 |
| 一 | 審查許可條 件 | □符合 □不符合 | □ 本案裝修申請範圍用途為供公眾使用建築物（6層樓以上）住宅、集合住宅。 □ 本案裝修申請範圍用途為供公眾使用建築物（6層樓以上）住宅、集合住宅之共用部分。 |
| 二 | 室內裝修從業者資格 | □符合 □不符合 | □ 本案室內裝修設計、施工係由依法登記之室內裝修從業者辦理，並經當事人簽章。 □ 本案室內裝修設計或施工業者未經內政部登記，應依建築法有關規定另案處理。 |
| 三 | 分間牆 變 更 | □免審查 | □ 本案未涉及分間牆變更。 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 本案經開業建築師檢討無礙公共安全且分間牆構造合於建築技術規則之規定。 □ 其他：____________________________________________________________ |
| 四 | 違章建築 | □免審查 | □ 本案建築物無違章建築。 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 1.本案違章建築依100年6月28日北府工建字第1000632817號函規定檢討，涉屬下列情形辦理： □ 屬（地面層出入口、屋頂平台、直通樓梯）影響公共安全避難逃生基本需 求者，自行協調拆除後，始得核准室內裝修合格證明。 □ 屬陽台違建者： □ 1.屬特定用途，將陽台內牆拆除或陽台外緣加蓋遮雨棚等及妨礙緩降 機、救助袋等操作之一切障礙物，後續於申請竣工勘驗前，由申請人 或協調該所有權人自行拆除或恢復原狀後，始得核准室內裝修合格證 明。 □ 2.各項用途於陽台外緣加裝鐵窗，應留設寬75公分及1.2公尺以上開 口。 □ 屬防火間隔違建者： □ 1.歸責於申請戶之防火巷(含防火間隔、清糞巷)違建，後續於申請竣工 勘驗前，由申請人或協調該所有權人自行拆除或恢復原狀後，始得核 准室內裝修合格證明。 □ 2.非歸責於申請戶之防火巷(含防火間隔、清糞巷)違建。 □ 屬天井、夾層違建者，後續於申請竣工勘驗前，由申請人或協調該所有權 人自行拆除或恢復原狀或R.C或磚牆封閉切結不使用完成後，始得核准室 內裝修合格證明。 □ 屬暫免併案拆除之違建，於申請案核准變更後將違建位置圖說及相片，副 本檢送本市違章建築拆除大隊逕依本市違建程序辦理。 □ 2.其他： |
| 五 | 防火避難綜合檢討或建築物防火避難性能設計 | □免審查 | □ 本案建築物未經防火避難綜合檢討或建築物防火避難性能設計審查。 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 簽證人員應查核符合下列規定: □ 1.未涉及原認可之防火避難綜合檢討報告書或建築物防火避難性能設計計畫 書附錄有關驗證所列基本條件內容。 □ 2.涉及原認可之防火避難綜合檢討報告書或建築物防火避難性能設計計畫書 附錄有關驗證所列基本條件內容，經檢討符合規定。 |
| 六 | 高層建築物燃氣設備 | □免審查 | □ 本案非屬高層建築物。 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 本案屬高層建築物，使用燃氣設備，經檢討符合規定。 □ 本案屬高層建築物，未使用燃氣設備，經檢討符合規定。 □ 其他： |

【伍、檢附文件-由審查機構填寫】

| 項次 | 檢視項目 | 檢視結果 | 檢 視 內 容 (表列□內容應逐項填寫，不可空白) (符合查核規定者打“√”；不符規定者“╳”；無關事項打“／”） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工許可證申請書 | □有 □無 | □ 本案應檢附之文件均已檢附並依序排列。 □ 裝修場所基本資料均已逐項填載，填載內容並經查核無誤。 □ 本案申請人基本資料已逐項填載，填載內容並經查核無誤。 |
| 二 | 室內裝修平面簡圖 | □有 □無 | □ 本圖已標繪空間名稱並交代出入口門扇材質。 □ 本圖之繪製過程已查核使用執照原核准圖說，並釐清無涉及違章建築新增或變更公寓大廈共用部分情事。 □ 本圖業經開業建築師或專業設計技術人員簽章。 |
| 三 | 室內裝修天花簡圖 | □有 □無 | □ 本圖已標繪天花板材質、構造。 □ 本圖已標繪室內空間高度淨尺寸。 □ 本圖業經開業建築師或專業設計技術人員簽章。 |

【陸、其他審查事項】

其他相關事項附記

- 簽證人員填寫本表時，所載事項必須明確清楚，不可有模稜兩可之事項。