新北市建築物簡易室內裝修竣工案件行政項目審核表

【壹、綜合審查意見】                                       填表日期：   年   月   日

| 裝修地址 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工許可證字號 | 年 月 日 備查字號： | 審查人員 |
| 案件類別 （可複選） | □套房 □住宅、集合住宅 □非住宅 □立案類（ ） |  |
| 審查 綜合意見 | - 本案審查結果，相關文件齊全且符合規定，請工務局核發室內裝修合格證明。 - 本案審查結果，相關文件不齊全或檢視部分內容有缺失，詳如檢附文件及其他審查事項，審查機構（含審查人員）應併同相關缺失，通知申請人限期改善。 |  |
| 備註事項（視案情勾填可複選） | - 本案裝修後建物實際用途樣態與原核准不符，於核准室內裝修許可時，另案移請工務局使用管理科續處。 - 本案涉及違章建築部分，違建照片及拍攝位置索引圖另案移送違建查報隊依法辦理。 - 本案涉及違章建築部分，已自行拆除或恢復原狀，檢附施工前後相片、圖說。 - 其他： |  |
| 註：(表列□內容應逐項填寫，不可空白) (符合勾選事項者打“√”；無關事項打“／”） |  |  |

【貳、檢附文件】

| 項次 | 檢視項目 | 檢視結果 | 檢 視 內 容 (表列□內容應逐項填寫，不可空白) (符合查核規定者打“√”；不符規定者“╳”；無關事項打“／”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室內裝修合格證明申請書 | □符合 □不符合 | □ 1.本案應檢附之文件均已檢附並依序排列。 □ 2.裝修場所基本資料均已逐項填載，填載內容並經查核無誤。 □ 3.本案申請人確為建築物所有權人，或另檢附建築物使用權同意文件。 □ 4.本案申請人基本資料已逐項填載，填載內容並經查核無誤。 □ 5.室內裝修設計、施工業基本資料已逐項填載，其證明文件影本並經當事人簽認與正本相符。 |
| 二 | 竣工查驗簽證檢查表 | □符合 □不符合 | □ 1.簽章人員基本資料及綜合意見已逐項填載。 □ 2.裝修概要欄已逐項填載，且申請面積符合規定。 □ 3.分間牆、防火門、裝修材料欄已逐項填載。 □ 4.審查內容欄已逐項檢討，說明欄之劃註內容經複核無誤，且合於下列方式之一辦理： □ 核與原申辦內容相符。 □ 核與原申辦內容不符，但經開業建築師或設計技術人員重行檢討相關法 規，符合規定。 □ 5.本表已由簽章人員戳蓋騎縫章。 |
| 三 | 室內裝修檢討項目審查表 | □符合 □不符合 | □ 1.本案已依個案檢討填寫，填載內容並經查核無誤。 □ 2.本表已由簽章人員簽證完成。 |
| 四 | 室內裝修從業者資格 | □符合 □不符合 | □ 本案室內裝修設計、施工係由依法登記之室內裝修從業者辦理，卷附相關證明 文件均經當事人簽章。 □ 本案室內裝修設計或施工業者未經內政部登記，應依建築法有關規定另案處理。 |
| 五 | 消防設備 | □免審查 | □ 檢附經消防主管機關審認無需辦理消防安全設備審查相關證明文件。 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 1.本案裝修場所之消防安全設備，由消防設備師或消防安全設備設計監造暫行人員確認符合消防法令之規定，其證明文件影本並經當事人簽認與正本相符。 □ 2.消防專業人員基本資料欄已逐項填載。 |
| 六 | 消防設備竣工簡圖 | □免審查 | □ 本案經檢討屬免審查者 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 1.本圖所示之室內空間格局經核與「室內裝修平面簡圖」相符。 □ 2.本圖已由消防設備師或消防安全設備設計監造暫行人員簽章。 |
| 七 | 室內裝修竣工平面簡 圖 | □符合 □不符合 | □ 1.本圖已標繪竣工照片拍攝位置、空間名稱，並交代出入口門扇材質。 □ 2.本圖之繪製過程已查核使用執照原核准圖說，並釐清有無涉及違章建築或變更 公寓大廈共用部分情事。 □ 3.本圖業經建築師或專業設計技術人員簽章，且合於下列方式之一辦理： □核與原核備之室內裝修平面簡圖相符。 □核與原核備之室內裝修平面簡圖不符，但經建築師或專業設計技術人員檢討符合建築物室內裝修管理辦法第30條、第34條規定修改竣工圖說一併補正或併案辦理變更設計。 □ 4.本案屬位於2層以上建築物，其出入口門扇非防火門，圖面已載明直通樓梯 位置。 |
| 八 | 室內裝修天花簡圖 | □符合 □不符合 | □ 1.本圖已標繪天花板材質、構造。 □ 2.本圖已標繪室內空間高度淨尺寸。 □ 3.本圖業經開業建築師或專業設計人員簽章。 |
| 九 | 竣工照片 | □符合 □不符合 | □ 1.各竣工照片之編號核與拍攝位置索引相符，並以文字說明空間。 □ 2.竣工照片清晰呈現場景並具長時保存功能。 □ 3.室內設有各類消防安全設備者，竣工照片場景能呈現相互空間關係。 □ 4.竣工照片已交代出入口門扇材質，且每一室內居室空間至少檢附雙向彩色照 片。 □ 5.新設防火門之竣工照片能清楚呈現標準檢驗局「C」字軌商品檢驗標識及自動回歸裝置， |
| 十 | 防火性 塗 料 | □免審查 | □ 本案室內裝修未使用防火性塗料。 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 室內裝修採用防火性塗料（防火漆）者，應檢附「新北市建築物室內裝修採用防 火性塗料施工過程檢查紀錄表」，並責由相關人員簽章。 □ 本案已檢附防火性塗料之檢驗合格證明、出廠（貨）證明及施工中照片。 □ 本案採用之防火性塗料，其容器上所標示之產品編號核與檢驗合格證書所載相 符，並檢附該容器之照片編號為 。 |
| 十一 | 綠 建 材 | □符合 □不符合 | □ 住宅類：檢附建築物綠建材設計評估總表，並經相關專業技術人員簽章符合建 築技術規則建築設計施工編第321條規定綠建材使用率。 □ 其他類：檢附建築物綠建材設計評估總表及附圖標示位置及計算式，並經相關專業技術人員簽章符合建築技術規則建築設計施工編第321條規定 綠建材使用率。 □ 本案已檢附綠建材標章材料證明文件。 |
| 十二 | 公寓大廈 共用部分 | □免審查 | □ 本案室內裝修未涉及公寓大廈共用部分之變更。 |
|  |  | □符 合 □不符合 | □ 本案室內裝修涉及公寓大廈共用部分之更動，但合於下列方式辦理： □ 檢附符合公寓大廈管理條例第31條規定之區分所有權人會議決議或取得具 有同等效力之文件附卷併案辦理。 □ 上開欄項之文件資料，已於申請戶數變更、立案許可時檢附，並經核備有案。 □ 其他： |
| 十三 | 一定規模以下建築物 變 更 | □免審查 | □ 本案室內裝修未涉及「新北市政府辦理建築物一定規模以下免辦理變更使用執照 要點」應申請一定規模以下變更程序之項目。 |
|  |  | □符 合 □不符合 | □ 本案室內裝修涉及「新北市政府辦理建築物一定規模以下免辦理變更使用執照要點」規定，領有新北市政府工務局 年 月 日新北工建字第 號函備查文件，經檢視與備查圖說相符。 □ 本案室內裝修涉及「新北市政府辦理建築物一定規模以下免辦理變更使用執照要點」規定，領有新北市政府工務局 年 月 日新北工建字第 號函備查文件，經檢視與備查圖說不一致，應重新送請新北市政府工務局審查。 □ 其他：____________________________________________________________ |
| 十四 | 違章建築 | □免審查 | □ 本案建築物無違章建築。 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 1.本案違章建築依100年6月28日北府工建字第1000632817號函規定檢討，涉屬下列 情形辦理： □ 屬（地面層出入口、屋頂平台、直通樓梯）影響公共安全避難逃生基本需 求者，已自行協調拆除，檢附拆除後照片附卷為憑。 □ 屬陽台違建者： □ 1.屬特定用途，將陽台內牆拆除或陽台外緣加蓋遮雨棚等及妨礙緩降 機、救助袋等操作之一切障礙物，已自行協調拆除或恢復原狀，檢附 拆除後照片附卷為憑。 □ 2.各項用途於陽台外緣加裝窗戶、鐵窗、格柵違建，應留設75x120cm 之逃生口，並於每10M開設1處。 □ 屬防火間隔違建者： □ 1.歸責於申請戶之防火巷(含防火間隔、清糞巷)違建，已自行協調拆除 或恢復原狀，檢附拆除後照片附卷為憑。 □ 2.非歸責於申請戶之防火巷(含防火間隔、清糞巷)違建，於申請案核准 後將違建位置圖說及相片，副本檢送本市違章建築拆除大隊逕依本市 違建程序辦理。 □ 屬天井、夾層違建者，已自行協調拆除或恢復原狀或R.C或磚牆封閉不使 用，檢附拆除後或恢復原狀或R.C或磚牆封閉照片附卷為憑。 □ 屬暫免併案拆除之違建，於申請案核准後將違建位置圖說及相片，副本檢 送本市違章建築拆除大隊逕依本市違建程序辦理。 □ 2.其他： |
| 十五 | 防火避難綜合檢討或建築物防火避難性能設計 | □免審查 | □ 本案建築物未經防火避難綜合檢討或建築物防火避難性能設計審查。 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 審查人員應查核符合下列規定: □ 1.檢附「無涉及原認可之防火避難綜合檢討報告書或建築物防火避難性能設 計計畫書說明」。 □ 2.其他： |
| 十六 | 土地使用分區管制/工廠類建築物 | □免審查 | □ 本案非屬工業用地建築物。 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 本案屬工業用地建築物，室內裝修(空間名稱)符合「新北市都市計畫甲乙種工業 區設置工業發展有關設施公共服務設施公用事業設施及一般商業設施土地使用 審查要點」及其相關規定。 □ 本案屬工業用地建築物，室內裝修(空間名稱)符合「新北市政府甲乙種工業區建 築及作為非工業廠房用途審查原則」及其相關規定。 □ 本案屬工業用地建築物，室內裝修(空間名稱)符合建築技術規則建築設計施工篇 第十四章「工廠類建築物」專章相關規定。 □ 本案屬工業用地建築物，室內裝修(空間名稱)依規定得免受建築技術規則建築設 計施工篇第271條有關規定，檢附相關證明(許可)文件。 |
| 十七 | 裝修為多間 套 房 | □免審查 | □ 本案非屬「新北市政府辦理建築物裝修為多間套房審查原則」規範之適用對象。 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 本案屬「新北市政府辦理建築物裝修為多間套房審查原則」規範之適用對象，已 檢附直下層所有權人同意書。 □ 本案屬「新北市政府辦理建築物裝修為多間套房審查原則」規範之適用對象，造 成分間牆變更或樓板墊高者，已檢附變更(裝修)前後活載重檢討書，經檢討符合 規定。 □ 本案屬「新北市政府辦理建築物裝修為多間套房審查原則」規範之適用對象，已 檢附損鄰事件處理程序切結書。 □ 本案屬「新北市政府辦理建築物裝修為多間套房審查原則」規範之適用對象，經 檢討原核准陽台範圍內無設置廁所、浴室或擴大居室範圍使用之情事。 □ 本案屬「新北市政府辦理建築物裝修為多間套房審查原則」規範之適用對象，經 檢討符合建築技術規則之日照、採光、通風及防音等規定。 □ 本案屬「新北市政府辦理建築物裝修為多間套房審查原則」規範之適用對象，已 併同檢附臺灣電力公司屋內線路檢驗符合規定相關證明文件。 |
| 十八 | 高層建築物燃氣設備 | □免審查 | □ 本案非屬高層建築物。 |
|  |  | □符合 □不符合 | □ 本案屬高層建築物，檢附「高層建築物燃氣設備說明書」簽證說明。 □ 本案屬高層建築物，未使用燃氣設備，檢附「高層建築物燃氣設備說明書」、「切 結書」切結不得有未經核准之燃氣設備與原核定使用不合之變更等行為。 □ 其他： |
| 十九 | 用電設備 | □免檢討 | □ 本案未涉及用電設備之變更。 |
|  |  | □符 合□不符合 | □ 本案涉及用電設備變更，於竣工時併同檢附臺灣電力公司屋內線路檢驗符合規 定相關證明文件。 |
| 二十 | 天然氣管線 | □免檢討 | □ 本案未涉及天然氣管線之變更。 |
|  |  | □符 合□不符合 | □ 本案涉及天然氣管線變更，檢附供氣之天然氣公司檢驗符合規定相關證明文件。 |
| 二十一 | 自來水用水 設 備 | □免檢討 | □ 本案未涉自來水用水設備之變更。 |
|  |  | □符 合□不符合 | □ 本案涉及自來水用水設備變更，檢附自來水公司檢驗合格相關證明文件。 |

【參、其他審查事項】

其他相關事項附記

□ 承辦人員查核下列事項： □ 1.竣工展延：□ 有， 年 月 日新北工建字第 號函。□ 無。 □ 2.超過退件補正期限：□ 有。□ 無。 □ 3.建築物權利證明文件檢附是否符合：□ 是。□ 否， 。 □ 4.其他： 。

- 審查人員填寫行政審核表時，所載事項必須明確清楚並敘明違反之法規名稱與條文，不可有模稜兩可之事項。

| 呈 判 流 程 | 承辦人 | 決行 |
| --- | --- | --- |
|  | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |