新北市自用農舍檢附地基調查報告等審查注意事項

| 建築 基地 | 檢附圖說注意事項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 使用標準圖說 | 自行設計 |
| 平 地 | - 地基調查報告：得檢附說明書暨切結書方式（起造人自行切結）： 切結內容：基礎施工期間，實際地層狀況與原設計條件不一致或有基礎安全性不足之虞，應依實際情形辦理補充調查作業，並採取適當對策。 | - 地基調查報告：得檢附說明書暨切結書方式，但須建築師或技師（大地、土木、水保、水利、應用地質技師）簽證負責。 切結內容：基礎施工期間，實際地層狀況與原設計條件不一致或有基礎安全性不足之虞，應依實際情形辦理補充調查作業，並採取適當對策。 2. 自行設計、監造切結書 |
| 山 坡 地 | - 地基調查報告：得檢附說明書暨切結書方式，但須建築師或技師（大地、土木、水保、水利、應用地質技師）簽證負責。 切結內容：基礎施工期間，實際地層狀況與原設計條件不一致或有基礎安全性不足之虞，應依實際情形辦理補充調查作業，並採取適當對策。 尚須加註：確實依技術規則第262條規定調查方法進行地基調查與檢討，如有不實導致起造人損失時簽證技師依法負責。 - 需檢附「加強山坡地建築管理與技術規範檢核表（自行設計、監造）」 簽證技師：建築師、大地、土木、水保、水利、應用地質技師 均可 - 免附山坡地雜或雜併建照申請案加強查核表 - 坡度分析坵塊圖（技師簽證） - 建築師或技師陪同現勘，如現況專業技師認有必要加強檢核，則提報山坡地加強審查小組審查。 | 1. 地基調查報告：得檢附說明書暨切結書方式，但須建築師或技師（大地、土木、水保、水利、應用地質技師）簽證負責。 切結內容：基礎施工期間，實際地層狀況與原設計條件不一致或有基礎安全性不足之虞，應依實際情形辦理補充調查作業，並採取適當對策。 尚須加註：確實依技術規則第262條規定調查方法進行地基調查與檢討，如有不實導致起造人損失時簽證技師依法負責。 - 需檢附「加強山坡地建築管理與技術規範檢核表（自行設計、監造）」 簽證技師：建築師、大地、土木、水保、水利、應用地質技師 均可 - 免附山坡地雜或雜併建照申請案加強查核表 - 坡度分析坵塊圖（技師簽證） - 建築師或技師陪同現勘，如現況專業技師認有必要加強檢核，則提報山坡地加強審查小組審查。 - 自行設計、監造切結書 |

- 法源說明：

- 建築技術規則建築構造編第64條

發布日期：（1）63.2.15發布，內政部台內營字第573693號令修正公佈全文計分四編796條）

（2）90.9.25發布修正，內政部台九十內營字第9085494號令修正公佈

條文內容：『建築基地應依據建築物之規劃及設計辦理地基調查，並提出調查報告，以取得與建築物基礎設計及施工相關之資料。…』

2. 建築技術規則建築設計施工編第262條

發布日期：（1）86.12.26發布，內政部台內營字第8690165號令增訂建築設計施工編第13章山坡地建築第260條至第268條）