| 年月日第 次抽查會議 |  |  | 起造人： 編號： |
| --- | --- | --- | --- |
| 執照號碼 |  | 建築地號 | 區 段 小段 地號等 筆 |
| 設計規模 | 地上____層 地下____層 | 建物用途 |  |
| 簽證技師 | _________________ □土木技師 □結構技師 □建築師 / 聯絡電話 _______________ |  |  |
| 案件類別 | 1.□是□否 特殊結構外審案 2.□是□否 結構變更設計/載重變更 _______________ 3.□是□否 併辦雜照 |  |  |

以上黑粗框請簽證技師填寫

| 抽查項目 |  |  | 以下欄位請簽證技師自行填寫 |  | 抽查結果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 檢附情形 | 頁數 | 有 | 無 | 符合 | 不符 |
| 結構計算書 | - 靜載重(#10) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 活載重(#16) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 地震力(#42) (#41-1) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 風力(#32) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 結構材料規格(#6) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 平面結構配置(#43-1) (#6) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 豎向結構配置(#43-1) (#6) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 基礎結構配置(#43-1) (#6) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 開挖安全措施配置(#62) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 設計方法(#1) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 電腦分析資料(#7) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 應力分析(#4) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 百分之五額外扭矩之計算與分析(#33)&(43-1) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 載重組合(#31) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 層間位移及碰撞距離(#43-1) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 結構設計(#6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 梁設計 |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | 柱設計 |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | 版、牆設計 |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | 基礎設計 |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 安全措施分析、設計(#62) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 弱層分析(#43-1) |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
|  | - 其他特殊檢討 |  | □應附□免附 |  |  |  |  |  |
| 結構圖說 | - 各層平面圖(#5) |  | □應附□免附 | 詳S- |  |  |  |  |
|  | - 基礎平面圖(#5) |  | □應附□免附 | 詳S- |  |  |  |  |
|  | - 安全措施圖(#5) |  | □應附□免附 | 詳S- |  |  |  |  |
| 抽查技師： 日期： |  |  | □抽查項目尚符規定 □檢討修正 □變更設計 |  | 綜合意見： |  |  |  |
| 法規依據 |  | ◎建造執照及雜項執照簽證項目抽查作業要點。 ◎建築技術規則建築構造編第一章第一條、第四條、第五條、第六條、第七條、第十條、第十六條、第三十一條、第三十二條、第三十三條、第四十二條、第四十三之一條、第六十二條。 ◎建築法第三十四條及建築物結構與設備專業工程技師簽證規則規定，建築物結構專業工程部分由專業技師簽證負責。 |  |  |  |  |  |  |