## 供公眾使用加註事項附表
供 公 眾 使 用 加 註 事 項 附 表
一、建照(含變更設計)、雜照、拆照核准依據及基本資料
基本資料註記 |  | 第1次掛號時間 年 月 日。□核定工程期限 個月、□同原核定工期。 □因 ，法令適用時間為 年 月 日。
本變更設計業依建築師變更設計簽證說明書及變更項目辦理。
□供公眾使用建築物 □本案經公會協審 □變更設計應增繳規費新台幣 元。
符合規定依建築法第26條規定同意許可發照。 □本案為建造執照倂同拆除執照□併同室內裝修申請案件。 □建物規模同原核准、□( 造、□地上 層、□地下 層 幢 棟 戶廠）。
准予變更起造人 等 名。本工程完成 ％。
准予變更設計人： 建築師事務所(建築師： )。
山坡地基本資料註記 |  | 本案位於法定山坡地，水土保持義務人應於目的事業主管機關核准開發或利用許可之日起1年內，向主管機關申領核發水土保持施工許可證後，始得施工。
本案位屬 （變更）開發計畫內 基地，有關人口數 、容積樓地板面積、戶數應套繪，並依開發許可函及核定之開發計畫書圖暨環境影響評估結論事項辦理。
建築技術規則建築設計施工編第13章山坡地建築專章，業經建築師及相關專業技師檢討簽證適合建築安全無慮。
本案基地位於山坡地，且非屬自來水事業可直接供水地區(即屬高地供水區)，自來水用戶為接用自來水，由起造人或管理負責人，施作經自來水事業主管機關核可之加壓受水設備，於總表後至建築物前所設置之加壓設備、蓄(配)水池、操作室、受水管、開關及水栓等公共設備，依法應由社區區分所有權人及公寓大廈管理委員會負起維護管理及分擔加壓設備電費之權責，並列入公寓大廈規約及買賣契約中載列明確及產權移轉交代事項。
社區區分所有權人及社區管理委員會對於社區聯外私設通路、社區內擋土設施、排水溝、人行道及人行步道負起管理維護之責，並列入公寓大廈規約及買賣契約中載列明確及產權移轉交代事項。
開發單位應於竣工交屋時，製作管理維護手冊，內容包含： (1)建照內所有水土保持設施、公共設施、建築物及綠美化設施之維護管理。 (2)颱風、暴雨前，滯洪沈沙池設施應徹底清除維持淨空狀態。 (3)颱風、暴雨期間，應隨時監測滯洪沈沙池設施，並依維護管理手冊規定辦理警戒、清理及通報。 (4)以上皆列入移交公寓大廈管理委員會及產權交待。
工業區註記 |  | 申請面積與工廠設立核准面積用途不符時應依法辦理工廠變更登記手續。
本案廠數依「工業主管機關核准函辦理」，日後非依規定不得增編門牌。申請基地工業區，其土地與建築物不得移轉或租售他人供與工業無關之使用。
本案位於工業區，依都市計畫法新北市施行規則第18條規定申請設置，禁止作住宅及其他違反工業區土地使用管制之行為。
於申請工廠登記時，如超過申請建造執照時之用途或規模，則應再依申請工廠登記時之認定標準規定認定應否實施環境影響評估。
起造人應依原核定用途使用，買賣時應揭露並列入產權移轉交代，不得隱瞞，倘因此導致糾紛賣方應自負法律責任。如設置樣品屋或銷售中心，其實品屋、模型及廣告圖說應符合發照圖說及用途，並於現場張貼公告說明。
本案位於工業區申請用途非工廠使用，為保障消費者權益，避免日後購屋糾紛，已副知新北市政府地政局及新北市政府法制局列管，查核相關契約及廣告文件登載內容是否屬實。
共通性加註事項 |  | 依據內政部88年7月1日台88內營字第8873613號、88年7月7日台88內營字第8873788號及93年12月29日內營字第0930088333號、103年4月8日台內營字第1030802671號令辦理。
原領 建字第 號建照逾期失效，重新申請建照。
新北市政府勞工局進行勞工安全衛生訪視、輔導時，請予配合。
氣象局發佈颱風豪雨(特)報時，應加強做好擋土、排水等安全措施，並加固鷹架，防範災害發生。
未經主管機關核准不得任意設置樣品屋、銷售中心及相關廣告物。
本案應辦理結構外審，結構外審如與申請建築圖不符時，設計人應主動辦理變更設計。
設計人於建造執照核准後，應確認建築圖說與市場設立許可內容，如不符時應主動辦理變更設計。
新店區直潭屈尺地區： (1)於申報基礎勘驗各戶污排放管線銜接至指定搭接處，並拍照存證後施工。 (2)核發使用執照時，應會同經濟部水利署臺北水源特定區管理局先行審核污水處理事宜。
本案建築物外牆設置雨遮，如加蓋違建列為立即拆除類別違建辦理。
本執照規模符合□電信部分(指倉庫、汽車庫等類似用途建築物，但不限規模)，申請建築執照或開工申報，免檢附電信相關圖說審查合格文件；□水電部分(指總樓地板面積2000平方公尺以下、5樓以下、5戶以下、合計契約容量未達150kw之倉庫)，申請建築執照或開工申報，免檢附水電相關圖說審查合格文件。另有關水、電力圖說事宜，申請人得於事前逕洽當地水、電機構諮詢。
共通性加註事項 |  | □屬未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法、□屬建築技術規則建築設計施工篇第15章「實施都市計畫地區建築基地綜合設計」之規定辦理，基地內不得搭蓋棚架、建築物或作其他作用。其留設之開放空間應常時間開放公眾通行或休憩。
□社區使用執照之建築基地範圍內，依法留設、退縮及設置之□前後側院、□開放空間(頂蓋型開放空間、人行步道、廣場)、□公共設施(公園、綠地、停車空間)、□公用設備(庭園燈、街道家具)，社區區分所有權人及公寓大廈管理委員會應負起管理維護之責，並列入公寓大廈規約及買賣契約中載列明確及產權移轉交代事項。
本建築物依新北市建築物增設停車空間鼓勵要點設計，於地上 層、地下 層增設停車空間 輛切結供公眾使用，並由起造人或所有權人負責管理維護，並於產權移轉及房屋銷售時列入交代。未辦理停車場登記並開放供公眾使用者，依建築法第91條第1項第1款規定予以裁處。
公共設施保留地臨時建築之權利人，應依都市計畫法第50條第2項規定，於接獲地方政府開闢公共設施通知限期拆除時，負有自行無條件拆除之義務，逾期不拆者，由地方政府強制拆除之：其所需僱工拆除費用，由臨時建築權利人負擔。
□本案法定停車 輛，依建築技術規則建築設計施工編第59條之1規定設置於 建字第 號建造執照基地內，並列入產權交待事宜。
□本案停車編號 號至 號，計 輛提供 建字第 號建造執照檢討使用，並列入產權交待事宜。
拆照註記 |  | 原領 拆字第 號拆照逾期失效，重新申請拆照。
拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，不得妨礙公眾交通。
申請拆除建物依行政院原子能委員會□公函、□網路查詢為輻射屋，申請人應主動於拆除前向行政院原子能委員會申請提供輻射防護技術協助，以防範二次污染。
本案經由設計人簽證核算，所產生之營建廢棄物數量約為 立方公尺，其實際營建廢棄物產生數量，依新北市政府環境保護局事業廢棄物清理計畫書核備數量為準。
罰鍰註記 |  | 擅自拆除，依建築法第86條規定處申請人新台幣30,000元罰鍰，監拆人如違反建築師法第18條，並移送建築師懲戒小組錄案。
變更設計先行動工違反建築法第39條，依建築法第87條規定處起造人新台幣9,000元罰鍰，監造人違反建築師法第18條，並移送建築師懲戒小組錄案。
擅自建造，依建築法第86條規定應處建築物造價千分之五十罰鍰，新台幣 元。
二、施工及使用執照應辦理事項
開工配合辦理事項 |  | 申報開工前，須繳交營建工程空污費。
污水處理應向□工業區管理中心、□ 公所申請納管證明後始得開工。
□建築物電信設備及相關設置空間，其設計圖說於申報開工前，建築物起造人向本局申報開工時，需檢具審驗機關所開立之建築物電信圖說審查回執條，以為憑證。
□建築物電信設備及相關設置空間，其設計圖說於申報放樣勘驗，檢附電信設備相關圖說時，應併同檢附經審驗機關審查合格並蓋有『審查訖』之『建築物屋內外電信設備審圖申請表』。
□建築物電信設備及相關設置空間，於建築物使用執照申請時亦應經審驗機關審驗合格併同檢附經審驗機關審查合格並蓋有『審驗訖』之『建築物屋內外電信設備審驗申請表』。
□開工前應檢附經中央主管建築機關或其指定之評定專業機構認可之『防火避難綜合檢討報告及評定書』，本局保留建造執照之廢止權。
□起造人經領得建造執照，依建造執照核定之工程圖樣製作副本乙份送原評定專業機構，評定專業機構認為不符認可內容者，應將不符之處詳為列舉，送原核發建造執照之主管建築機關通知起造人辦理變更設計，經原評定專業機構查核與認可內容相符並函復准予備查者，始得申報開工。
起造人於申請使用用途為住宅者，於申報開工前應檢附申報開工登記表。
本案經起造人出具切結書說明建照核准與『環境影響說明書(或評估書)』內容不符部分，將由起造人依環境影響評估法第16條暨施行細則第36、37、38條等相關規定，檢具資料由本局函轉新北市政府環境保護局辦理，故未完成環評變更前，除施工圍籬外不得先行動工(包括地表整地、雜物清除、樹木遷移等工程行為)及申報開工，且辦理環評變更期程不得額外要求開工展延，仍應依建築法第54條規定辦理。本案須憑依執照內容變更核准之『環境影響說明書(或評估書)或環境影響差異分析報告或變更內容對照表』始得申報開工。
放樣勘驗配合辦理事項 |  | □放樣前應鑑界。
□本工程地下 層，申報放樣前應辦理現況鑑定。
□達「新北市建築工程辦理施工防救災計畫說明會作業原則」適用範圍者（□都市更新審議案件屬本原則第九項之範疇），防災計畫說明書須於放樣前提請專案審查。
□申報放樣前須檢送防災計畫說明書。
供公眾使用建築物、□六層以上，倘涉及空氣調節設備，於申報放樣前應檢具由承辦建築師交由依法登記開業之空氣調節設備專業工業技師簽證之相關設備圖說備查。
□消防設備核准圖說於申報放樣勘驗前檢附，並請負責設計之建築師查核，如有違失，應負全部責任。
放樣勘驗配合辦理事項 |  | 申報放樣前應檢具□結構配筋圖、經目的事業主管機關核准□結構外審、□電力、電信、給水之函及圖辦理。
本案土石方數量經設計人簽證□計算、□變更計算，□挖方： 立方公尺、□填方： 立方公尺。剩餘土方處理計畫，應於申報放樣勘驗前送新北市政府工務局施工科審查。
開工後涉及變更相關工程造價、工程規模、工期增加、起造人、監造人、承造人等部分，應依營造業法規定於營造承攬手冊上辦理變更登記。
基地之主要出入口及車道出入口至已開闢道路之通路，須於建照辦理放樣勘驗前自行與地主協調開闢4Ｍ通路以供公眾通行。
本案基地依都委會93年8月26日第333次及95年6月26日第355次會議決議及土地分區使用管制規則規定，於放樣勘驗前鑑界完成，設計人簽證說明樁位與地籍成果相符，免受建築物與建築線之最小距離不得小於1公尺限制；如有不符時，設計人應主動辦理變更設計。
申請人於申報放樣前檢送新北市政府環境保護局審查「加油站設置防止污染地下水體設施暨監測設備計畫書」合格文件，並完成油氣回收設施設置之申請。
於放樣勘驗前，應向新北市政府環境保護局申請土壤污染檢測同意備查文件。
法定山坡地建築物於申請建造執照核對副本時繳交地質圖鑽探書圖光碟片，並於申報放樣勘驗前繳交結構書圖光碟片。
本案屬山開許可案件非於自來水供水地區，應取得自來水主管機關同意由原自來水幹管經加壓系統接至社區總錶前之幹管工程統一施作始得申報放樣。
本案交通影響評估，係經 年 月 日新北 字第 號函核定通過，請開發單位須儘速提送交通維持計畫書，待送府審核通過後，始得進行施工放樣。
其他勘驗配合辦理事項 |  | 本案位於臺北港特定區區段徵收範圍內(八里中庄段、訊塘段、臺北港段)，依103年第3次新北市政府遺址審議委員會會議紀錄及103年10月16日北文資字第1031961384號函，□位於台北港段46、57地號列冊追蹤不得核准建照申請、□於施工前需委請符合遺址發掘資格條件審查辦法第4、5條之專家學者或專業機構於施工過程中全程監看，以達到保護遺址之目的。
本案係獲准容積獎勵之案件，應依與新北市政府城鄉局簽定之協議書辦理，並於一樓樓版勘驗前取得候選綠建築證書；另於領得使用執照前倘涉及法定工程造價變更時，應洽新北市政府城鄉局辦理綠建築協議書重新簽訂事宜。
本工程所生產營建廢棄物處理流向，依行政院環保署96年2月27日環署廢字第096014347D號公告及本府96年11月1日北府工施字第0960723107號函：(一)工程實際產出營建廢棄物前依環保署規定檢具廢棄物清理計畫書送本府環保局審查，申報施工計畫時需檢附本府環保局核可文件，其廢棄物之產出、貯存、清運、處理、再利用、輸出及輸入情形，應依環保法令規定辦理。(二)申辦使照前，應取得新北市政府環保局解除列管證明文件。
建築物承造人於申報建築物各樓層施工勘驗時，應檢附氯離子含量檢測報告單、混凝土業者品質保證書、無幅射污染證明書、現況照片，並於申報竣工勘驗時併案備查。
□結構圖、□自來水、□消防經目的事業主管機關之核准函及圖說，應於變更設計後第一次勘驗時一併檢附。
本案涉及新莊區頭前及副都心重劃區人行道認養，起造人須於屋頂版結構體勘驗時向新莊區公所申請。
建築工程於申請使用執照前，建案管線外管(道路範圍)應已埋設完妥，領得使用執照起一年內，道路管理機關原則不同意核發道路挖掘許可證。
請承造人於刨鋪道路前，應先向管理維護機關申請核准後方得施工。
避免地基開挖時損壞瓦斯管線，承造人應於施工前邀集當地天然氣公司會同勘查。
使用執照配合辦理事項 |  | 本案□騎樓、□人行步道應與鄰房順平，始得核發使用執照。
□昇降設備、□汽車昇降設備、□機械式停車設備經檢查合格後始得核發使用執照。
本案應於查核機械式停車設備後核發使用執照；並於使用執照上加註：「不得擅自拆除地面層之機械式停車設備，併列入產權移轉交代。」
本案位於山坡地，於使用執照上加註：「不得擅自拆除機電設備空間，併列入產權移轉交待。」
山坡地社區聯外私設通路已由起造人向土地所有權人取得同意使用在案，並承諾列入日後土地所有權人產權移交時交代，並於使用執照予以加註，本項載列僅為土地同意書取得之說明，不涉及發照事宜。
□山坡地開發許可案□山坡地大型開發案，於申領使用執照前檢具當地區公所同意函或民間清運公司承攬合約文件辦理。
為確保後續維護管理並避免違規使用，應於使用執照及公寓大廈管理規約草約加註：本案位於□工業區□旅館區，申請作旅館使用，除再取得目的事業主管機關核准文件外，不得於領得使用執照後再行辦理分戶出售。
高層建築物燃氣設備空間，請依內政部101年9月28日台內營字第1010808746號函辦理，並於核發使用執照時加註列入產權移轉及房屋銷售之交代事項。
建築物領得使用執照後，不得有二次施工行為，並請起造人簽署『禁止二次施工說明書』併入執照原卷，並於核發使用執照時加註列入產權移轉交代事項，善盡告知之義務。
使用執照配合辦理事項 |  | 樓板挑高或挑空之建造執照申請案，應由起造人於公寓大廈管理條例第56條規定之住戶規約草約及專有、共用部分標示圖說並檢具「起造人或區分所有權人不得於上下樓板間加蓋任何構造物，如有違建情事經發現屬實者，願無條件自行或接受拆除並負擔拆除費用，產權移轉時應列入交代：如涉訟時自願放棄先訴抗辯權。」，以上具結事項應於使用執照加註。
本案為供公眾使用建築物，起造人須於屋頂避難平台出入口加設監視攝影裝置，並於社區公共設施點交時，一併列入點交項目；以上具結事項應於使用執照加註。
「公寓大廈外牆磚及或飾面材料，管理負責人或管理委員會每年至少應檢視1次，如有新增剝落或浮起(凸起)情形，管理負責人或管理委員會除應請求召集人於1個月內召開區分所有權人會議討論相關修繕、管理、維護事宜外，如有影響公共安全之虞，應立即設置相關安全緊急處理措施(如防護網或警示帶)，並通報新北市政府工務局。」，以上事項應於使用執照加註。
本社區之管理員室(或警衛室)面積為 ㎡，屬共同使用部分，計入戶數編釘門牌。由起造人於公寓大廈管理條例第56條規定之住戶規約草約專有、共用標示圖說，並於使用執照加註，惟不做設籍之用。嗣後遇有門牌整(改)編等異動，應一併隨同註明。
依招牌及樹立廣告物管理辦法第5條規定，招牌廣告及樹立廣告之設置應備具申請書，檢同設計圖說，設置處所之所有權或使用權證明及其他有關證明文件，向直轄市縣(市)主管建築機關或其他委託之專業團體申請審查許可。
本案游泳池於核發使用執照時應予執照上加註不得擅自變更。
公共開放空間管理維護基金應由起造人於該公寓大廈使用執照申請時，提出繳納併入新北市公寓大廈專戶內之公庫代收證明，並於完成依公寓大廈管理條例第57條規定點交共用部分、約定共用部分及其附屬設施設備後，向主管機關報備由公庫代為撥付予公寓大廈管理員會(管理負責人)專款專用。
本案開放空間之綠化、公用設備(庭園燈、街道家具等)經勘驗合格後，始得核發使用執照。
本案□都市設計審議□建造執照預審，係經 年 月 日新北 字第 號函核定通過，於核發使用執照時應予執照上加註非經取得審查許可不得任意變更。
依 年 月 日新北工建字第 號函，載示本案經本局□第一階段□第二階段加強山坡地雜項執照審查委員會審查通過，於申請使用執照時須提交基地構造與設施長期管理維護計畫說明書。
拆照配合辦理事項 |  | □因併同建造執照申請，檢附基地內違建拆除同意書，請於申報開工前拆除並檢附照片申請開工。
□本案係拆除執照申請案件，檢附基地內違建拆除同意書。
依「新北市政府辦理拆除執照申請及管理作業要點」規定，拆除執照自核發之日起，應於二年內拆除完成，如因故未能於期限內拆除完成者，得經本局同意展期一年，並以一次為限。未依規定申請展期者，其拆除執照自屆滿之日起，失其效力。拆除工程進行前，申請人應檢具申報書會同承拆人及監拆人，將開工日期、姓名或名稱、住址及證書字號，申報本局備查；如屬拆除執照倂同建造執照或雜項執照申請之案件，應併同檢具拆除施工計畫。拆除執照未併同建造執照申請者，建築物應於完成拆除後，檢具申請書及原領之拆除執照，向本局核登完成後，辦理解除地籍套繪圖管制。
起造人、承造人申報施工計畫書應說明是否涉及固定式起重機使用，並應提送安裝計畫及拆除計畫。
公有建築拆除申請案，進行拆除工程申請人應自行取得公有財產監督機關拆除許可。
三、配合平行分會提醒事項
涉及水利局加註事項 |  | □依新北市政府水利局 年 月 日新北水 字第 號函聯接用戶排水設備，經水利局檢驗合格，始得聯接於下水道。
□依新北市政府水利局 年 月 日新北水 字第 號函申辦專用下水道相關事宜。
□依新北市政府水利局 年 月 日新北水 字第 號函辦理切換裝置核備。
□屬污水下水道未到達地區之建築物且屬下水道法未達專用下水道規模者，由水利局核發相關核准文件予工務局俾利辦理使用執照核發作業。
雨水貯留設施應於放樣勘驗前檢附新北市政府水利局審查核可資料。
依「新北市政府辦理建築基地保水指標執行要點」規定辦理建造執照保水案件，於放樣勘驗前應檢附新北市政府水利局審查核准資料；另於竣工勘驗前應檢附新北市政府水利局竣工審查核准資料外，尚包含設計圖說(含詳圖)、施工前、中、後照片及拍攝示意圖等文件併入使用執照卷，並於使用執照上加註：「本案係依新北市政府辦理建築基地保水指標執行要點規定辦理之建築物，請於產權移交時列入交代。」
相關主管機關註記 |  | 本案涉及大眾捷運系統之場、站、路線及設施及設施兩側之禁建、限建，請依大眾捷運兩側禁限建辦法之相關規定辦理，請申請人將設計圖及竣工圖提供臺北市政府捷運工程局設計參考。
本案建築物電氣設備圖說應由專業工業技師簽章，再行送台灣電力股份有限公司審核。
本案為公有建築物，為落實執行公共藝術設置，副本知會新北市政府文化局。
本案容積移轉依新北市政府城鄉發展局 年 月 日新北 字第 號函，於本案接受基地(建築基地)面積若有變更或 本局核准建照時，請副知本府城鄉發展局開發管理科。
本案應於細部計畫核定完成，繳納代金方式如下：「(1)乙方應以申請變更總面積 %之可供建築用地按工業區變更後第一次土地公告現值加百分之四十折算代金捐贈甲方。(2)前項代金至多分四期，第一期款乙方應於領得建造執照前繳納捐贈代金之25%予甲方；第二期款乙方應於 前繳納捐贈代金之25%予甲方；第三期款乙方應於 前繳納捐贈代金之25%予甲方；第四期款(捐贈代金之25%)，應於申領使用執照前繳納。」
相關主管機關註記 |  | 本案「變更 都市計畫(第 次通盤檢討)案」，依新北市政府城鄉發展局 年 月 日簽見，目前尚未發布實施，由起造人切結將來如有妨礙變更後都市計畫，願無條件拆除及放棄任何補償，並列入產權移交。
本案基地內有□經農業局核定公告之珍貴樹木(具下列案件之一，並經本府農業局核定公告者：1.離地高度一點三公尺處之樹幹直徑達九十公分以上。2.樹齡五十年以上。3.具地方特性、歷史性或學術研究價值)□公有公共設施用地的喬木□公私有土地離地高度1.3公尺處樹幹直徑達60公分之喬木，涉及新北市樹木保護自治條例，檢送保護計畫或遷移計畫送新北市政府農業局審核，並依新北市政府農業局 年 月 日新北府 字第 號函辦理。
□水土保持計畫，係經 年 月 日新北 字第 號函審查通過，請起造人配合辦理事項如下：「1.施工中應針對設計所依據之各項工程參數進行查核，以確實達到設計要求，若其實際值與設計值有所出入時，工程設計應立即依規定辦理修正。2.請確實依卷附圖說及相關工程規範製作，並確實作妥防災等相關設施。3.水土保持計畫之監造應由依法登記執業之水土保持技師、相關專業技師或聘有上列專業技師之工程顧問機構辦理。」。
□本案不得涉及建築物挖掘基礎(地下室)、建築物基礎(或地下室)開挖所施作之擋土安全措施、擋土設施與建築物合體連結之建築行為外之其他開挖整地。
部分，依新北市政府 年 月 日新北 字第 號函：「 」辦理。
部分，依新北市政府 年 月 日新北 字第 號函：「 」辦理。
以上共計 項

## 非供公眾使用加註事項附表
非 供 公 眾 使 用 加 註 事 項 附 表
一、建照(含變更設計)、雜照、拆照核准依據及基本資料
基本資料註記 |  | 第1次掛號時間 年 月 日。□核定工程期限 個月、□同原核定工期。 □因 ，法令適用時間為 年 月 日。
本變更設計業依建築師變更設計簽證說明書及變更項目辦理。
□非供公眾使用建築物 □本案經公會協審 □變更設計應增繳規費新台幣 元。
符合規定依建築法第26條規定同意許可發照。 □本案為建造執照倂同拆除執照□併同室內裝修申請案件。 □建物規模同原核准、□( 造、□地上 層、□地下 層 幢 棟 戶廠）。
准予變更起造人 等 名。本工程完成 ％。
准予變更設計人： 建築師事務所(建築師： )。
山坡地基本資料註記 |  | 本案位於法定山坡地，水土保持義務人應於目的事業主管機關核准開發或利用許可之日起1年內，向主管機關申領核發水土保持施工許可證後，始得施工。
本案位屬 （變更）開發計畫內 基地，有關人口數、容積樓地板面積、戶數應套繪，並依開發許可函及核定之開發計畫書圖暨環境影響評估結論事項辦理。
建築技術規則建築設計施工編第13章山坡地建築專章，業經建築師及相關專業技師檢討簽證適合建築安全無慮。
本案基地位於山坡地，且非屬自來水事業可直接供水地區(即屬高地供水區)，自來水用戶為接用自來水，由起造人或管理負責人，施作經自來水事業主管機關核可之加壓受水設備，於總表後至建築物前所設置之加壓設備、蓄(配)水池、操作室、受水管、開關及水栓等公共設備，依法應由社區區分所有權人及公寓大廈管理委員會負起維護管理及分擔加壓設備電費之權責，並列入公寓大廈規約及買賣契約中載列明確及產權移轉交代事項。
社區區分所有權人及社區管理委員會對於社區聯外私設通路、社區內擋土設施、排水溝、人行道及人行步道負起管理維護之責，並列入公寓大廈規約及買賣契約中載列明確及產權移轉交代事項。
開發單位應於竣工交屋時，製作管理維護手冊，內容包含： (1)建照內所有水土保持設施、公共設施、建築物及綠美化設施之維護管理。 (2)颱風、暴雨前，滯洪沈沙池設施應徹底清除維持淨空狀態。 (3)颱風、暴雨期間，應隨時監測滯洪沈沙池設施，並依維護管理手冊規定辦理警戒、清理及通報。 (4)以上皆列入移交公寓大廈管理委員會及產權交待。
共通性加註事項 |  | 依據內政部88年7月1日台88內營字第8873613號、88年7月7日台88內營字第8873788號及93年12月29日內營字第0930088333號、103年4月8日台內營字第1030802671號令辦理。
原領 建字第 號建照逾期失效，重新申請建照。
本案倘涉及消防法施行細則第13條所稱一定規模以上公眾使用建築物範圍，除應制定施工中防護計畫書外，並確實依 計畫書內容規定事項辦理
新北市政府勞工局進行勞工安全衛生訪視、輔導時，請予配合。
氣象局發佈颱風豪雨(特)報時，應加強做好擋土、排水等安全措施，並加固鷹架，防範災害發生。
未經主管機關核准不得任意設置樣品屋、銷售中心及相關廣告物。
本案應辦理結構外審，結構外審如與申請建築圖不符時，設計人應主動辦理變更設計。
本案建築物外牆設置雨遮，如加蓋違建列為立即拆除類別違建辦理。
新店區直潭屈尺地區： (1)於申報基礎勘驗各戶污排放管線銜接至指定搭接處，並拍照存證後施工。 (2)核發使用執照時，應會同經濟部水利署臺北水源特定區管理局先行審核污水處理事宜。
依招牌及樹立廣告物管理辦法第5條規定，招牌廣告及樹立廣告之設置應備具申請書，檢同設計圖說，設置處所之所有權或使用權證明及其他有關證明文件，向直轄市縣(市)主管建築機關或其他委託之專業團體申請審查許可。
□屬未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法、□屬建築技規則建築設計施工篇第15章「實施都市計畫地區建築基地綜合設計」之規定辦理，基地內不得搭蓋棚架、建築物或作其他作用。其留設之開放空間應常時間開放公眾通行或休憩。
□社區使用執照之建築基地範圍內，依法留設、退縮及設置之□前後側院、□開放空間(頂蓋型開放空間、人行步道、廣場)、□公共設施(公園、綠地、停車空間)、□公用設備(庭園燈、街道家具)，社區區分所有權人及公寓大廈管理委員會應負起管理維護之責，並列入公寓大廈規約及買賣契約中載列明確及產權移轉交代事項。
本建築物依新北市建築物增設停車空間鼓勵要點設計，於地上 層、地下 層增設停車空間 輛切結供公眾使用，並由起造人或所有權人負責管理維護，並於產權移轉及房屋銷售時列入交代。未辦理停車場登記並開放供公眾使用者，依『建築法』第91條第1項第1款規定予以裁處。
公共設施保留地臨時建築之權利人，應依都市計畫法第50條第2項規定，於接獲地方政府開闢公共設施通知限期拆除時，負有自行無條件拆除之義務，逾期不拆者，由地方政府強制拆除之：其所需僱工拆除費用，由臨時建築權利人負擔。
共通性 加註事項 |  | □本案法定停車 輛，依建築技術規則建築設計施工編第59條之1規定設置於 建字第 號建造執照基地內，並列入產權交待事宜。
□本案停車編號 號至 號，計 輛提供 建字第 號建造執照檢討使用，並列入產權交待事宜。
本執照規模符合□電信部分(指倉庫、汽車庫等類似用途建築物，但不限規模)，申請建築執照或開工申報，免檢附電信相關圖說審查合格文件；□水電部分(指總樓地板面積2000平方公尺以下、5樓以下、5戶以下、合計契約容量未達150kw之倉庫)，申請建築執照或開工申報，免檢附水電相關圖說審查合格文件。另有關水、電力圖說事宜，申請人得於事前逕洽當地水、電機構諮詢。
拆照註記 |  | 原領 拆字第 號拆照逾期失效，重新申請拆照。
拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，不得妨礙公眾交通。
申請拆除建物依行政院原子能委員會□公函、□網路查詢為輻射屋，申請人應主動於拆除前向行政院原子能委員會申請提供輻射防護技術協助，以防範二次污染。
本案經由設計人簽證核算，所產生之營建廢棄物數量約為 立方公尺，其實際營建廢棄物產生數量，依新北市政府環境保護局事業廢棄物清理計畫書核備數量為準。
罰鍰註記 |  | 擅自拆除，依建築法第86條規定處申請人新台幣30,000元罰鍰，監拆人如違反建築師法第18條，並移送建築師懲戒小組錄案。
變更設計先行動工違反建築法第39條，依建築法第87條規定處起造人新台幣9,000元罰鍰，監造人違反建築師法第18條，並移送建築師懲戒小組錄案。
擅自建造，依建築法第86條規定應處建築物造價千分之五十罰鍰，新台幣 元。
二、施工及使用執照應辦理事項
開工配合辦理事項 |  | 申報開工前，須繳交營建工程空污費。
□建築物電信設備及相關設置空間，其設計圖說於申報開工前，建築物起造人向本局申報開工時，需檢具審驗機關所開立之建築物電信圖說審查回執條，以為憑證。
□建築物電信設備及相關設置空間，其設計圖說於申報放樣勘驗，檢附電信設備相關圖說時，應併同檢附經審驗機關審查合格並蓋有『審查訖』之『建築物屋內外電信設備審圖申請表』。
□建築物電信設備及相關設置空間，於建築物使用執照申請時亦應經審驗機關審驗合格併同檢附經審驗機關審查合格並蓋有『審驗訖』之『建築物屋內外電信設備審驗申請表』。
起造人於申請使用用途為住宅者，於申報開工前應檢附申報開工登記表。
放樣勘驗配合辦理事項 |  | □放樣前應鑑界。
□本工程地下 層，申報放樣前應辦理現況鑑定。
□達「新北市建築工程辦理施工防救災計畫說明會作業原則」適用範圍者（□都市更新審議案件屬本原則第九項之範疇），防災計畫說明書須於放樣前提請專案審查。
□申報放樣前須檢送防災計畫說明書。
□消防設備核准圖說於申報放樣勘驗前檢附，並請負責設計之建築師查核，如有違失，應負全部責任。
□本案建物用途地下室為停車空間且樓地板面積達200平方公尺，涉及「各類場所消防安全設備設置標準」第18條規定規模應辦理消防審查，請於放樣勘驗時一併檢附核准公文及圖說，如有違失應由設計建築師依法簽證負責。
申報放樣前應檢具□結構配筋圖、經目的事業主管機關核准□結構外審、□電力、電信、給水之函及圖辦理。
本案土石方數量經設計人簽證□計算、□變更計算，□挖方： 立方公尺、□填方： 立方公尺。剩餘土方處理計畫，應於申報放樣勘驗前送新北市政府工務局施工科審查。
開工後涉及變更相關工程造價、工程規模、工期增加、起造人、監造人、承造人等部分，應依營造業法規定於營造承攬手冊上辦理變更登記。
基地之主要出入口及車道出入口至已開闢道路之通路，須於建照辦理放樣勘驗前自行與地主協調開闢4Ｍ通路以供公眾通行。
本案基地依都委會93年8月26日第333次及95年6月26日第355次會議決議及土地分區使用管制規則規定，於放樣勘驗前鑑界完成，設計人簽證說明樁位與地籍成果相符，免受建築物與建築線之最小距離不得小於1公尺限制；如有不符時，設計人應主動辦理變更設計。
法定山坡地建築物於申請建造執照核對副本時繳交地質圖鑽探書圖光碟片，並於申報放樣勘驗前繳交結構書圖光碟片。
本案屬山開許可案件非於自來水供水地區，應取得自來水主管機關同意由原自來水幹管經加壓系統接至社區總錶前之幹管工程統一施作始得申報放樣。
本案交通影響評估，係經 年 月 日新北 字第 號函核定通過，請開發單位須儘速提送交通維持計畫書，待送府審核通過後，始得進行施工放樣。
其他勘驗配合辦理事項 |  | 本案位於臺北港特定區區段徵收範圍內(八里中庄段、訊塘段、臺北港段)，依103年第3次新北市政府遺址審議委員會會議紀錄及103年10月16日北文資字第1031961384號函，□位於台北港段46、57地號列冊追蹤不得核准建照申請、□於施工前需委請符合遺址發掘資格條件審查辦法第4、5條之專家學者或專業機構於施工過程中全程監看，以達到保護遺址之目的。
本工程所生產營建廢棄物處理流向，依行政院環保署96年2月27日環署廢字第096014347D號公告及本府96年11月1日北府工施字第0960723107號函：(一)工程實際產出營建廢棄物前依環保署規定檢具廢棄物清理計畫書送本府環保局審查，申報施工計畫時需檢附本府環保局核可文件，其廢棄物之產出、貯存、清運、處理、再利用、輸出及輸入情形，應依環保法令規定辦理。(二)申辦使照前，應取得新北市政府環保局解除列管證明文件。
建築物承造人於申報建築物各樓層施工勘驗時，應檢附氯離子含量檢測報告單、混凝土業者品質保證書、無幅射污染證明書、現況照片，並於申報竣工勘驗時併案備查。
□結構圖、□自來水、□消防等經目的事業主管機關之核准函及圖說，應於變更設計後第一次勘驗時一併檢附。
本案涉及新莊區頭前及副都心重劃區人行道認養，起造人須於屋頂版結構體勘驗時向新莊區公所申請。
建築工程於申請使用執照前，建案管線外管(道路範圍)應已埋設完妥，領得使用執照起一年內，道路管理機關原則不同意核發道路挖掘許可證。
請承造人於刨鋪道路前，應先向管理維護機關申請核准後方得施工。
避免地基開挖時損壞瓦斯管線，承造人應於施工前邀集當地天然氣公司會同勘查。
使用執照配合辦理事項 |  | 本案□騎樓、□人行步道應與鄰房順平，始得核發使用執照。
□昇降設備、□汽車昇降設備、□機械式停車設備經檢查合格後始得核發使用執照。
本案應於查核機械式停車設備後核發使用執照；並於使用執照上加註：「不得擅自拆除之機械式停車設備，併列入產權移轉交代。」
本案位於山坡地，於使用執照上加註：「不得擅自拆除機電設備空間，併列入產權移轉交待。」
山坡地社區聯外私設通路已由起造人向土地所有權人取得同意使用在案，並承諾列入日後土地所有權人產權移交時交 代，並於使用執照予以加註，本項載列僅為土地同意書取得之說明，不涉及發照事宜。
□山坡地開發許可案□山坡地大型開發案，於申領使用執照前檢具當地區公所同意函或民間清運公司承攬合約文件辦理。
建築物領得使用執照後，不得有二次施工行為，並請起造人簽署『禁止二次施工說明書』併入執照原卷，並於核發使用執照時加註列入產權移轉交代事項，善盡告知之義務。
樓板挑高或挑空之建造執照申請案，應由起造人於公寓大廈管理條例第56條規定之住戶規約草約及專有、共用部分標示圖說並檢具「起造人或區分所有權人不得於上下樓板間加蓋任何構造物，如有違建情事經發現屬實者，願無條件自行或接受拆除並負擔拆除費用，產權移轉時應列入交代：如涉訟時自願放棄先訴抗辯權。」，以上具結事項應於使用執照加註。
「公寓大廈外牆磚及或飾面材料，管理負責人或管理委員會應每年至少應檢視1次，如有新增剝落或浮起(凸起)情形，管理負責人或管理委員會除應請求召集人於1個月內召開區分所有權人會議討論相關修繕、管理、維護事宜外，如有影響公共安全之虞，應立即設置相關安全緊急處理措施(如防護網或警示帶)，並通報新北市政府工務局。」，以上事項應於使用執照加註。
本社區之管理員室(或警衛室)面積為 ㎡，屬共同使用部分，計入戶數編釘門牌。由起造人於公寓大廈管理條例第56條規定之住戶規約草約專有、共用標示圖說，並於使用執照加註，惟不做設籍之用。嗣後遇有門牌整(改)編等異動，應一併隨同註明。
本案游泳池於核發使用執照時應予執照上加註不得擅自變更。
公共開放空間管理維護基金應由起造人於該公寓大廈使用執照申請時，提出繳納併入新北市公寓大廈專戶內之公庫代收證明，並於完成依公寓大廈管理條例第57條規定點交共用部分、約定共用部分及其附屬設施設備後，向主管機關報備由公庫代為撥付予公寓大廈管理員會(管理負責人)專款專用。
本案開放空間之綠化、公用設備(庭園燈、街道家具等)經勘驗合格後，始得核發使用執照。
本案□都市設計審議□建造執照預審，係經 年 月 日新北 字第 號函核定通過，於核發使用執照時應予執照上加註非經取得審查許可不得任意變更。
依 年 月 日新北工建字第 號函，載示本案經本局□第一階段□第二階段加強山坡地雜項執照審查委員會審查通過，於申請使用執照時須提交基地構造與設施長期管理維護計畫說明書。
拆照配合辦理事項 |  | □因併同建造執照申請，檢附基地內違建拆除同意書，請於申報開工前拆除並檢附照片申請開工。
□本案係拆除執照申請案件，檢附基地內違建拆除同意書。
依「新北市政府辦理拆除執照申請及管理作業要點」規定，拆除執照自核發之日起，應於二年內拆除完成，如因故未能於期限內拆除完成者，得經本局同意展期一年，並以一次為限。未依規定申請展期者，其拆除執照自屆滿之日起，失其效力。拆除工程進行前，申請人應檢具申報書會同承拆人及監拆人，將開工日期、姓名或名稱、住址及證書字號，申報本局備查；如屬拆除執照倂同建造執照或雜項執照申請之案件，應併同檢具拆除施工計畫。拆除執照未併同建造執照申請者，建築物應於完成拆除後，檢具申請書及原領之拆除執照，向本局核登完成後，辦理解除地籍套繪圖管制。
起造人、承造人申報施工計畫書應說明是否涉及固定式起重機使用，並應提送安裝計畫及拆除計畫。
三、配合平行分會提醒事項
涉及水利局加註事項 |  | □依新北市政府水利局 年 月 日新北水 字第 號函聯接用戶排水設備，經水利局檢驗合格，始得聯接於下水道。
□依新北市政府水利局 年 月 日新北水 字第 號函申辦專用下水道相關事宜。
□依新北市政府水利局 年 月 日新北水 字第 號函辦理切換裝置核備。
□屬污水下水道未到達地區之建築物且屬下水道法未達專用下水道規模者，由水利局核發相關核准文件予工務局俾利辦理使用執照核發作業。
雨水貯留設施應於放樣勘驗前檢附新北市政府水利局審查核可資料。
依「新北市政府辦理建築基地保水指標執行要點」規定辦理建造執照保水案件，於放樣勘驗前應檢附新北市政府水利局審查核准資料；另於竣工勘驗前應檢附新北市政府水利局竣工審查核准資料外，尚包含設計圖說(含詳圖)、施工前、中、後照片及拍攝示意圖等文件併入使用執照卷，並於使用執照上加註：「本案係依新北市政府辦理建築基地保水指標執行要點規定辦理之建築物，請於產權移交時列入交代。」
相關主管機關註記 |  | 本案基地內有□經農業局核定公告之珍貴樹木(具下列案件之一，並經本府農業局核定公告者：1.離地高度一點三公尺處之樹幹直徑達九十公分以上。2.樹齡五十年以上。3.具地方特性、歷史性或學術研究價值)□公有公共設施用地的喬木□公私有土地離地高度1.3公尺處樹幹直徑達60公分之喬木，涉及新北市樹木保護自治條例，檢送保護計畫或遷移計畫送新北市政府農業局審核，並依新北市政府農業局 年 月 日新北府 字第 號函辦理。
□水土保持計畫，係經 年 月 日新北 字第 號函審查通過，請起造人配合辦理事項如下：「1.施工中應針對設計所依據之各項工程參數進行查核，以確實達到設計要求，若其實際值與設計值有所出入時，工程設計應立即依規定辦理修正。2.請確實依卷附圖說及相關工程規範製作，並確實作妥防災等相關設施。3.水土保持計畫之監造應由依法登記執業之水土保持技師、相關專業技師或聘有上列專業技師之工程顧問機構辦理。」。
□本案不得涉及建築物挖掘基礎(地下室)、建築物基礎(或地下室)開挖所施作之擋土安全措施、擋土設施與建築物合體連結之建築行為外之其他開挖整地。
本案容積移轉依新北市政府城鄉發展局 年 月 日新北 字第 號函，於本案接受基地(建築基地)面積若有變更或 本局核准建照時，請副知本府城鄉發展局開發管理科。
本案涉及大眾捷運系統之場、站、路線及設施及設施兩側之禁建、限建，請依大眾捷運兩側禁限建辦法之相關規定辦理，請申請人將設計圖及竣工圖提供臺北市政府捷運工程局設計參考。
本案建築物電氣設備圖說應由專業工業技師簽章，再行送台灣電力股份有限公司審核。
本案「變更 都市計畫(第 次通盤檢討)案」，依新北市政府城鄉發展局 年 月 日簽見，目前尚未發布實施，由起造人切結將來如有妨礙變更後都市計畫，願無條件拆除及放棄任何補償，並列入產權移交。
部分，依新北市政府 年 月 日新北 字第 號函：「 」辦理。
部分，依新北市政府 年 月 日新北 字第 號函：「 」辦理。
以上共計 項

## 快速發照加註事項附表
快 速 發 照 加 註 事 項 附 表
一、建照(含變更設計)、併拆照核准依據及基本資料
共通性加註事項 |  | 第1次掛號時間 年 月 日。□核定工程期限 個月、□同原核定工期。 □因 ，法令適用時間為 年 月 日。
本變更設計業依建築師變更設計簽證說明書及變更項目辦理。
□非供公眾使用建築物 □變更設計應增繳規費新台幣 元。
符合規定依建築法第26條規定同意許可發照。 □本案為建造執照倂同拆除執照□併同室內裝修申請案件。 □建物規模同原核准、□( 造、□地上 層、□地下 層 幢 棟 戶廠）。
准予變更起造人 等 名。本工程完成 ％。
准予變更設計人： 建築師事務所(建築師： )。
原領 建字第 號建照逾期失效，重新申請建照。
依據內政部88年7月1日台88內營字第8873613號、88年7月7日台88內營字第8873788號及93年12月29日內營字第0930088333號、103年4月8日台內營字第1030802671號令辦理。
新北市政府勞工局進行勞工安全衛生訪視、輔導時，請予配合。
氣象局發佈颱風豪雨(特)報時，應加強做好擋土、排水等安全措施，並加固鷹架，防範災害發生。
本案建築物電氣設備圖說送台灣電力股份有限公司審核。
本案建築物外牆設置雨遮，如加蓋違建列為立即拆除類別違建辦理。
拆照註記 |  | 原領 拆字第 號拆照逾期失效，重新申請拆照。
拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，不得妨礙公眾交通。
申請拆除建物依行政院原子能委員會□公函、□網路查詢為輻射屋，申請人應主動於拆除前向行政院原子能委員會申請提供輻射防護技術協助，以防範二次污染。
本案經由設計人簽證核算，所產生之營建廢棄物數量約為 立方公尺，其實際營建廢棄物產生數量，依新北市政府環境保護局事業廢棄物清理計畫書核備數量為準。
罰鍰註記 |  | 擅自拆除，依建築法第86條規定處申請人新台幣30,000元罰鍰，監拆人如違反建築師法第18條，並移送建築師懲戒小組錄案。
變更設計先行動工違反建築法第39條，依建築法第87條規定處起造人新台幣9,000元罰鍰，監造人違反建築師法第18條，並移送建築師懲戒小組錄案。
擅自建造，依建築法第86條規定應處建築物造價千分之五十罰鍰，新台幣 元。
二、施工及使用執照應辦理事項
開工配合辦理事項 |  | 申報開工前，須繳交營建工程空污費。
□建築物電信設備及相關設置空間，其設計圖說於申報開工前，建築物起造人向本局申報開工時，需檢具審驗機關所開立之建築物電信圖說審查回執條，以為憑證。
□建築物電信設備及相關設置空間，其設計圖說於申報放樣勘驗，檢附電信設備相關圖說時，應併同檢附經審驗機關審查合格並蓋有『審查訖』之『建築物屋內外電信設備審圖申請表』。
□建築物電信設備及相關設置空間，於建築物使用執照申請時亦應經審驗機關審驗合格併同檢附經審驗機關審查合格並蓋有『審驗訖』之『建築物屋內外電信設備審驗申請表』。
申請人於申報開工前，如使用用途為住宅者，於申報開工時應檢附申報開工登記表。
放樣勘驗配合辦理事項 |  | □放樣前應鑑界。
□本工程地下 層，申報放樣前應辦理現況鑑定。
□申報放樣前須檢送防災計畫說明書。
申報放樣前應檢具□結構配筋圖、經目的事業主管機關核准□結構外審、□電力、電信、給水之函及圖辦理。
本案土石方數量經設計人簽證□計算、□變更計算，挖方： 立方公尺。剩餘土方處理計畫，應於申報放樣勘驗前送新北市政府工務局施工科審查。
開工後涉及變更相關工程造價、工程規模、工期增加、起造人、監造人、承造人等部分，應依營造業法規定於營造承攬手冊上辦理變更登記。
基地之主要出入口及車道出入口至已開闢道路之通路，須於建照辦理放樣勘驗前自行與地主協調開闢4Ｍ通路以供公眾通行。
本案基地依都委會93年8月26日第333次及95年6月26日第355次會議決議及土地分區使用管制規則規定，於放樣勘驗前鑑界完成，設計人簽證說明樁位與地籍成果相符，免受建築物與建築線之最小距離不得小於1公尺限制；如有不符時，設計人應主動辦理變更設計。
其他勘驗配 合辦理事項 |  | 本工程所生產營建廢棄物處理流向，依行政院環保署96年2月27日環署廢字第096014347D號公告及本府96年11月1日北府工施字第0960723107號函：(一)工程實際產出營建廢棄物前依環保署規定檢具廢棄物清理計畫書送本府環保局審查，申報施工計畫時需檢附本府環保局核可文件，其廢棄物之產出、貯存、清運、處理、再利用、輸出及輸入情形，應依環保法令規定辦理。(二)申辦使照前，應取得新北市政府環保局解除列管證明文件。
建築物承造人於申報建築物各樓層施工勘驗時，應檢附氯離子含量檢測報告單、混凝土業者品質保證書、無幅射污染證明書、現況照片，並於申報竣工勘驗時併案備查。
□結構圖、□自來水經目的事業主管機關之核准函及圖說，應於變更設計後第一次勘驗時一併檢附。
使用執照配合辦理事項 |  | 建築工程於申請使用執照前，建案管線外管(道路範圍)應已埋設完妥，領得使用執照起一年內，道路管理機關原則不同意核發道路挖掘許可證。
請承造人於刨鋪道路前，應先向管理維護機關申請核准後方得施工。
避免地基開挖時損壞瓦斯管線，承造人應於施工前邀集當地天然氣公司會同勘查。
本案□騎樓、□人行步道應與鄰房順平，始得核發使用執照。
□昇降設備、□汽車昇降設備、□機械式停車設備經檢查合格後始得核發使用執照。
本案應於查核機械式停車設備後核發使用執照；並於使用執照上加註：「不得擅自拆除之機械式停車設備，併列入產權移轉交代。」
建築物領得使用執照後，不得有二次施工行為，並請起造人簽署『禁止二次施工說明書』併入執照原卷，並於核發使用執照時加註列入產權移轉交代事項，善盡告知之義務。
拆照配合辦理事項 |  | □併同建造執照申請，檢附基地內違建拆除同意書，請於申報開工前拆除並檢附照片申請開工。
依「新北市政府辦理拆除執照申請及管理作業要點」規定，拆除執照自核發之日起，應於二年內拆除完成，如因故未能於期限內拆除完成者，得經本局同意展期一年，並以一次為限。未依規定申請展期者，其拆除執照自屆滿之日起，失其效力。拆除工程進行前，申請人應檢具申報書會同承拆人及監拆人，將開工日期、姓名或名稱、住址及證書字號，申報本局備查；如屬拆除執照倂同建造執照或雜項執照申請之案件，應併同檢具拆除施工計畫。拆除執照未併同建造執照申請者，建築物應於完成拆除後，檢具申請書及原領之拆除執照，向本局核登完成後，辦理解除地籍套繪圖管制。
相關主管機關加註事項 |  | 放樣勘驗前應檢附水利局審查文件(同意聯接用戶排水設備，經水利局檢驗合格，始得聯接於下水道或同意申辦專用下水道相關事宜或同意切換裝置核備)。
□雨水貯留設施應於放樣勘驗前檢附新北市政府水利局審查核可資料。
□依「新北市政府辦理建築基地保水指標執行要點」規定辦理建造執照保水案件，於放樣勘驗前應檢附新北市政府水利局審查核准資料；另於竣工勘驗前應檢附新北市政府水利局竣工審查核准資料外，尚包含設計圖說(含詳圖)、施工前、中、後照片及拍攝示意圖等文件併入使用執照卷，並於使用執照上加註：「本案係依新北市政府辦理建築基地保水指標執行要點規定辦理之建築物，請於產權移交時列入交代。」
部分，依新北市政府 年 月 日新北 字第 號函：「 」辦理。
部分，依新北市政府 年 月 日新北 字第 號函：「 」辦理。
以上共計 項

## 加 註 事 項 附 表(講習會版)
加 註 事 項 附 表(講習會版)
一、基本資料註記事項
二、共通性加註事項
三、個案加註事項
四、涉及拆照加註事項
五、交評、預審、停獎、都審案件-加註事項
六、污水處理設施-加註事項
七、其他-加註事項
八、涉及其他目的是業主管機關-加註事項
九、其他加註事項