| 新北市公共場所親子廁所盥洗室檢查紀錄總表 案件編號： 檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場所名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 場所地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 數量計算 |  |  |  |  |  |  |  |
| ●樓層數：地上 層，地下 層，共 層 ●各層樓地板面積： 層 ㎡； 層 ㎡； 層 ㎡； 層 ㎡ 層 ㎡； 層 ㎡； 層 ㎡； 層 ㎡ 層 ㎡； 層 ㎡； 層 ㎡； 層 ㎡ ※依據「公共場所親子廁所盥洗室設置地點問答集」第14點：非供民眾使用區域，則其總樓地板面積須扣除計算。 ●大便器總數：＿＿＿＿個～A (依據建築技術規則建築設備篇第37條規定應設置數量) |  |  |  |  |  |  |  |
| 獨立式親子廁所 |  | 獨立式親子廁所：樓層數在3層以下者，應設置至少1處；超過3層時，超過部分每增加3層且任1層樓地板面積超過1000㎡者，應加設1處。服務範圍，不得超過3層。（本辦法第3條） □任意樓層面積未達1000㎡；需設置 1 處 ～ B □任意樓層面積達到1000㎡； 1 +（樓層數 － 3） / 3＝＿＿＿處（無條件捨去取整數） ～ B |  |  |  |  |  |
|  |  | □獨立式設置 應設置 (B)處～C 設置之樓層數 樓 |  |  | □分開式設置(106.12.16施行前取得建造執照或建造許可者適用) 既有公共場所依本辦法第3條規定設置獨立式親子廁所設置確有困難者，其兒童安全座椅、尿布臺、兒童馬桶、兒童洗面盆得分散改設於男女廁所內，其服務範圍不得超過3層。 應設置 (B)組 |  |  |
| 男女廁所設備 |  | 男女廁所設備：3層以下者男女廁所分別設置至少1個兒童小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅；超過3層時，超過部分每增加3層且任1層樓地板面積超1000㎡者，需增設至少1個兒童小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅（本辦法第3條） □任意樓層面積未達1000㎡；需設置 2 個 ～ D □任意樓層面積達到1000㎡； 2 +（樓層數 - 3） / 3＝ 個（無條件捨去取整數）～ D |  |  |  |  |  |
|  |  | 兒童安全座椅：3層以下者男女廁所分別設置至少1個；超過3層時，超過部分每增加3層且任１層樓地板面積超1000㎡者，需增設至少1個（本辦法第3條）＋大便器總數每達10個增設1個，得扣除獨立式親子廁所已設置之設備。（本辦法第4條） ※需設置 ＋（ / 10）－ ＝ 個。 算式：D+(A/10)-C （大便器總數） （獨立式設置之親子廁所總數） 尿布臺：大便器總數每達20個增設1個，得扣除獨立式親子廁所已設置之設備。（本辦法第4條） ※需設置（ / 20）－ ＝ 個。 算式：(A/20)-C （大便器總數） （獨立式設置之親子廁所總數） 兒童小便器：3層以下者男女廁所分別設置至少1個；超過3層時，超過部分每增加3層且任1層樓地板面積超1000㎡者，需增設至少1個（本辦法第3條）＋大便器總數每達20個增設1個，得扣除獨立式親子廁所已設置之設備。（本辦法第4條） ※需設置 ＋（ / 20）－ ＝ 個。算式：D+(A/20)-獨立式親子廁所已設置數 （大便器總數） （獨立式親子廁已設置數） 兒童馬桶：大便器總數每達20個增設1個，得扣除獨立式親子廁所已設置之設備。（本辦法第4條） ※需設置（ / 20）－ ＝ 個。算式：(A/20)-C （大便器總數） ( 獨立式設置之親子廁所總數） 兒童洗面盆：3層以下者男女廁所分別設置至少1個；超過3層時，超過部分每增加3層且任1層樓地板面積超1000㎡者，需增設至少1個（本辦法第3條） ※需設置 個。(D) ※以上計算結果請無條件捨去(取整數) |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置項目 |  |  |  | 應設置(V) |  |  |  |
|  |  |  |  | 符合 |  |  | 不符合 |
| 1 | 獨立式親子廁所 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 男女廁所 |  |  |  |  |  |  |
| 總計不合格 項 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善建議： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建議改善情況描述： |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘檢人員簽章： |  |  |  |  |  | 勘檢人員聯絡電話： |  |
| 受檢場所簽章： |  |  |  |  |  | 受檢場所連絡電話： |  |

註1:勘檢人員資格:建議由有建築相關經驗之從業人員進行勘檢，亦得由場所自主檢查。